**Informe de Bacheo cuadrilla municipal – Julio 2021**

La cuadrilla de bacheo y albañilería municipal durante el mes de julio de año 2021 ha efectuado los trabajos que a continuación se detallan:

* **ALBAÑILERÍA Y CONSTRUCCIÓN**

110 y 35 oficinas nuevas

16 entre 7 y 9 arreglo de revoque de caja luz en cetin

Terminal arreglo de baños y limpieza de baños

* **COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO**

2 y 43 cambio de registro cloacal

10 y 55 cambio de tapa de registro cloacal

40 y av. escolta cambio de tapa de registro cloacal

10 y 53 cambio de tapa de registro cloacal

17 y 30 cambio de tapa de registro cloacal

19 y 28 cambio de tapa de registro cloacal

20 y 53 cambio de tapa de registro cloacal

34 y 5 cambio de tapa de registro cloacal

* **REPARACIÓN DE CORDONES Y VEREDAS**

16 entre 19 y 21 numero 494 reparación de cordón y vereda

17 de 14 a 10 arreglo de veredas y cordones

2 entre 23 y 25 reparación de vereda y llenado de vereda

26 y 15 reparación de cordón

28 y 37 arreglo de vereda

38 entre 17 y 19 reparación de vereda

4o y 17 reparación de vereda

4o y 17 colocación de rampa de discapacidad

4o y 17 colocación de rampa de discapacidad

Cárcel se hicieron dos veredas de 8 x 1.50 x 0.15 y 3 x 1.20 x 0.15 con 30 m3 de h30

Cárcel se reparó vereda de 1.30 x 2.50 x 0.25 con 8 m3 de h30

Cárcel se reparó vereda de 15.50 x 2.08 x 0.10 con 8 m3 de h30

Cárcel limpieza de vereda y terminaciones de cordones

Terminal se colocó rampa de discapacidad

* **CANTEROS Y BULEVARES**

17 entre 8 y 10 moldes para canteros

17 entre 8 y 10 armado de canteros

17 entre 8 y 10 llenado de 10 moldes para cordones

17 entre 8 y 10 terminaciones en canteros

17 y 12 terminaciones en canteros

17 entre 14 y 12 armado de canteros y llenado de 17 moldes

17 y 32 armado de estructuras para canteros y armado de moldes para canteros

40 de 1 a 29 armado de moldes y arreglos de 15 cordones

* **BACHEO**

104 entre 13 y 15 se rellenó bache de 2.75 x 1.45 x 0.40

12 entre 13 y 15 se rellenó bache de 4.20 x 3.70 x 0.50

14 y 1 se rellenó bache de 2.15 x 1.95 x 0.60

15 entre 102 y 104 se rellenó bache de 5 x 3.25 x 0.40

15 entre 52 y 54 se rellenó bache de 6 x 2.50 x 0.60

15 entre 52 y 54 se rellenó bache de 6.60 x 1.70 x 0.60

15 entre 52 y 54 se rellenó bache de 3.15 x 2.10 x 0.30

16 entre 11 y 13 se rellenó bache de 1.82 x 0.80 x 0.40

16 y 1 se rellenó bache de 5.15 x 3.70 x 0.60

17 entre 6 y 4 se rellenó bache de 2.70 x 2.20 x 0.30

17 entre 8 y 10 se rellenó bache de 2.56 x 1.60 x 0.30

17 entre 8 y 6 se rellenó bache de 8 x 3.45 x 0.25

17 y 8 se rellenó bache de 1.55 x 0.75 x 0.40

23 entre 2 y 102 se rellenó bache de 1.84 x 1.67 x 0.40

23 entre 2 y 102 se rellenó bache de 1.24 x 0.83 x 0.40

24 entre 37 y 35 se rellenó bache de 2.10 x 1.48 x 0.50

25 entre 2 y 102 se rellenó bache de 1.72 x 1.21 x 0.40

25 entre 2 y 102 se rellenó bache de 2.05 x 1.50 x 0.40

31 entre 4 y 6 se rellenó bache de 2.40 x 1.30 x 0.40

31 entre 42 y 44 se rellenó bache de 1.87 x 1.55 x 0.40

32 entre 29 y 31 se rellenó bache de 2.85 x 1.73 x 0.40

34 entre 17 y 19 se rellenó bache de 0.80 x 0.70 x 0.30

38 entre 31 y 33 se rellenó bache de 1.50 x 0.95 x 0.40

4 entre 23 y 25 se rellenó bache de 1.95 x 0.50 x 0.60

4 entre 23 y 25 se rellenó bache de 3.06 x 2.06 x 0.60

43 entre 40 y 38 se rellenó bache de 2.48 x 1.13 x 0.50

50 entre 23 y 25 se rellenó bache de 2.97 x 1.07 x 0.60

50 entre 25 y 27 se rellenó bache de 2.55 x 1.80 x 0.40

9 entre 34 y 32 se rellenó bache de 2.25 x 1.15 x 0.50

11 y 18 bacheo

6 y 35 bacheo

45 entre 34 y 36 bacheo

45 entre 36 y 38 bacheo

40 entre 15 y 13 bacheo

40 entre 7 y 9 bacheo

27 entre 38 y 36 bacheo

29 y vías ff cc sarmiento bacheo

35 y vias ff cc sarmiento bacheo

2 y 35 bacheo

21 entre 30 y 32 bacheo

13 entre 40 y 38 bacheo

24 entre 11 y 13 bacheo

* **ASERRADO Y CANALETEO DE CALLES Y BACHES**

11 y 18 limpieza y aserrado de bache

13 y 104 aserrado de calle

14 y 9 aserrado y canaleteo

15 y 104 aserrado de calle

16 entre 11 y 13 limpieza y aserrado de bache

17 de 4 a 8 canaleteo

17 entre 6 y 4 limpieza y aserrado de bache

17 y 8 limpieza y aserrado de bache

17 y 10 aserrado y canaleteo

17 y 14 aserrado y canaleteo

4 entre 21 y 23 aserrado de calle

6 y 35 aserrado y canaleteo

Gowland se comenzó a aserrar baches

Gowland aserrado de baches