**Departamento de Obras Sanitarias**

**Reparación de caños maestros, roturas y perdidas en vereda y/o calle de agua potable**

**Julio 2021**

El personal del área de agua corriente, dependiente del Departamento de Obras Sanitarias, durante el mes de julio ha efectuado la siguiente obra de reparación de caño maestro y perdidas en pavimento o veredas:

* Reparación de caño maestro AVENIDA 2 ENTRE 23 Y 25
* Reparación de caño maestro 16 Y 107
* Reparación de caño maestro 103 ENTRE 26 Y 28
* Reparación de caño maestro 27 Y 48
* Reparación de caño maestro 12 ENTRE 17 Y 19
* Reparación de caño maestro 7 Y 34
* Reparación de caño maestro 9 Y 36
* Reparación de caño maestro 42 Y 21
* Reparación de caño maestro 46 ENTRE 21 Y 23
* Reparación de caño maestro 48 ENTRE 25 Y 27
* Reparación de caño maestro 26 ENTRE 53 Y 55
* Reparación de caño maestro 24 Y 37
* Reparación de caño maestro 24 Y 113
* Reparación de caño maestro 1 Y 40
* Reparación de caño maestro 36 ENTRE 3 Y 7
* Reparación de caño maestro 108 Y 127
* Reparación de caño maestro 10 ENTRE 5 Y 7

Imágenes de algunas de las reparaciones del mes de julio:

